DRK502B抄片机（纸页成型器），适用于造纸科学研究所及造纸工厂检验中心。用于制备测试物理性能用的手抄纸页，以供纸样进行物理强度检验，鉴别纸浆原料性能和打浆工艺规范，它的技术指标符合中国造纸物理检验设备的规格。

## 产品细节

DRK502B抄片机（纸页成型器），适用于造纸科学研究所及造纸工厂检验中心。用于制备测试物理性能用的手抄纸页，以供纸样进行物理强度检验，鉴别纸浆原料性能和打浆工艺规范，它的技术指标符合中国造纸物理检验设备的规格。

本款DRK502B抄片机（纸页成型器）吸收了国外同类设备的先进构造，主要由工作台、抄取部、干燥部、白水循环部等组成。工作台、抄取部及白水循环部等主体材料均为不锈钢制成，锁紧手柄为螺旋式斜面夹紧，迅速、灵活、方便。干燥部采用电加热烘干，智能数量温控仪控温，控温准确，防温升缓冲、防超温。胶囊采用新型橡胶材料，大大延缓老化时间。抽气采用循环水式多用真空泵，真空度高，采用水循环、水冷却，使用方便。

主要参数:

1、纸页规格：Φ200mm

2、纸样抄取筒容量：10L

3、干燥温度：80℃～110℃

4、真空泵真空度： -0.090～ -0.098Mpa

5、真空泵每分钟抽气量：120L/min

6、干燥时间（定量30～80g/m2）：3～7min

7、设备外形尺寸：1500×850×1300mm

8、重量：300kg

9、316不锈钢材质

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。