DRK28L-2 标准疏解机（又名立式标准纤维疏解器、标准纤维解离器、标准纤维搅拌器），是通过使纸浆的纤维原料在水中高速旋转，将束纤维离解为单纤维的标准离解机。用于手工抄纸的调制，滤水度的测定以及筛选的试料准备工作。

## 产品细节

DRK28L-2 标准疏解机（又名立式标准纤维疏解器、标准纤维解离器、标准纤维搅拌器），是通过使纸浆的纤维原料在水中高速旋转，将束纤维离解为单纤维的标准离解机。用于手工抄纸的调制，滤水度的测定以及筛选的试料准备工作。

技术标准:

该设备依据JIS-P8220、TAPPI-T205、ISO-5263等标准设计。在结构上采用立式，容器采用韧性透明材料，搅拌过程可视。 设备配有转数控制表。

技术参数:

1.试料：绝干24g、浓度1.2％，溶液2,000ml

2.电源：400w/380v

3.容器容积：3.46升

4.浆料容积：2000mL

5.螺旋桨：直径φ90mm、叶片符合标准R规

6.标准转速：3000r/min±5r/min ；

7.标准转数：50000r（可自行设置）

8.外形尺寸：W500×D400×H740mm，

9.重量：80Kg

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。